| 先打图，再测量： 先做完B模式和C模式的6幅图→再做完硬度弹性纵横2幅图。在做多参数纵横2幅图→然后一起测量硬度弹性、Visco弹性、Disperse弹性测量图。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 常规图像 - （6张图） | - ①B模式纵切面（3幅） | 1张（无测量）、1张（有测量）、1张血流图。（测量用“乳腺包括1”测量） |
|  | - ②B模式横切面（3幅） | 1张（无测量）、1张（有测量）、1张血流图。（测量用“乳腺包括1”测量） |
| - 2、单独剪切波图像（SWE）（12张图） | - ③单独硬度弹性纵切面 - （6幅） | 1张（无测量） |
|  |  | 5张，按测量按键，并必须用弹性包块1菜单测量，并且必须按这个顺序存shell-0.5mm、0mm、0.5mm、1.0mm、1.5mm各存1张。 |
|  | ④单独硬度弹性横切面 （6幅） | - 1张（无测量） |
|  |  | 按测量按键，并必须用弹性包块2菜单测量，并且必须按这个顺序存shell-0.5mm、0mm、0.5mm、1.0mm、1.5mm各存1张，共5张。 |
| - 3、多参数剪切波图像 - （共24张图） | - ⑤多参数弹性纵切面 - （12幅图） | - 1张，存Visco四幅多参数弹性图（无测量） |
|  |  | 5张，按测量按键，并必须用弹性包块3菜单测量，并且必须按这个顺序存shell-0.5mm、0mm、0.5mm、1.0mm、1.5mm各存1张，共5张 |
|  |  | - 5张，切换Disper，并且必须按这个顺序存shell-0.5mm、0mm、0.5mm、1.0mm、1.5mm各存1张，共5张。 |
|  |  | - 测完后，1张，存Disper四幅无测量的图1张（无测量） |
|  | ⑥多参弹性横切面 （12幅图） | 1张，存Visco四幅多参数弹性图（无测量） |
|  |  | 5张，按测量按键，并必须用弹性包块4菜单测量，并且必须按这个顺序存shell-0.5mm、0mm、0.5mm、1.0mm、1.5mm各存1张。 |
|  |  | 5张，切换Disper，并且必须按这个顺序存shell-0.5mm、0mm、0.5mm、1.0mm、1.5mm各存1张。 |
|  |  | - 测完后，1张，存Disper4幅无测量的图1张（无测量） |