| Item Venue Go™急危时刻便携式彩色超声诊断系统 | Cat.#: | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | H45181VG | Venue Go™compact console color ultrasound diagnostic system Venue Go™急危时刻便携式彩色超声诊断系统 临床超声诊断检查 专为临床超声可视化应用而设计，包括重症，急诊，围术期麻醉，心脏，腹部，肺部，神经，外周血管，浅表组织与小器官，介入引导，经食道，小儿超声等全面应用。 |
|  |  | 全触控屏便携式彩超 Venue Go™采用GE独有先进技术，流线型设计的主机具备良好的密闭性，采用平滑设计、触控操作的屏幕，无键盘及按键，可使用多种医用消毒剂（包括75%无水酒精）擦拭消毒，满足医院院感控制应用要求。 |
|  |  | cSound™ beamforming technology cSound™成像平台 |
|  |  | CrossXBeam 空间复合成像 空间复合成像是目前业界最先进的图像处理技术之一。GE的空间复合成像技术CrossXBeam， 实现强大的信息处理能力, 采用多角度声束扫描技术, 获得更多的信息, 提高边界的显示率及图像的对比分辨率。CrossXBeam 技术保留原始信息,同时可以和AO自动优化共同使用。 |
|  |  | SRI-HD 高清晰斑点噪声抑制技术 - SRI-HD是GE独有的技术, 是目前最先进的自适应实时图像处理技术,智能性的图像识别, 抑制图像固有的斑点噪声,大大提高图像的清晰度及对比分辨率. SRI-HD技术是目前唯一一项全面抑制斑点噪声的技术,提高信噪比,反映速度极快, SRI-HD可以实现强大的信息处理能力。SRI-HD同时可以和CrossXBeam / AO 自动优化技术共同使用, SRI-HD技术支持所有探头。 |
|  |  | Coded Harmonics 编码反相谐波技术 带来更好的侧向分辨率及对比分辨率， 可降低噪声，增强边界识别，提高轴向分辨率，适合各种体型患者的扫查。 |
|  |  | Auto Optimization 自动优化 自动优化是只要按一个键,机器就会根据正在检查的组织中的实际超声信号，自动调整二维图像参数，使操作者能在瞬间得到优化的二维图像。 |
|  |  | - Needle Recognition - 穿刺针显影技术 - 全新一代的穿刺针显影技术，可以增加穿刺针及针尖的显示，可独立调节声束的角度并可以单独调节穿刺针的增益。 |
|  |  | - Virtual Apex - 虚拟心尖扩展技术 - 相控阵心脏探头采用凸型扩展技术，实现心尖宽视野显示。 |
|  |  | - Virtual Convex - 凸型扩展技术 - 所有线阵探头采用凸型扩展技术，实现大角度视野显示。 |
|  |  | Shock Toolkit 休克诊疗工具包 Venue Go™的Shock Toolkit休克诊疗工具包中的自动化测量工具,有助于快速确定休克的病因。 |
|  |  | 自动VTI（Auto-VTI） 一键自动测量时间速度积分和心输出量，其自动化工具还可以通过取样框彩色指示提示图像获取质量，有助于所需图像的正确采集。 |
|  |  | 自动IVC（Auto-IVC） 一键自动测量IVC直径大小和变异率。对于机械通气患者，自动测量扩张指数。 |
|  |  | 自动B-Lines（Auto B-Lines） 一键实时标记并计算B线数量并进行评分。 |
|  |  | VTI Trending VTI趋势图 可快速查看VTI趋势情况，帮助有效判断下一步治疗策略。 |
|  |  | Lung Tool 肺部超声检查工具 根据BLUE Protocol设计，将肺部超声检查各个部位以图示形式显示出来，使用肺部超声检查工具按预定顺序或您想要的任何顺序依次扫描肺部不同的区域，查看及评估更加方便直观。 |
|  |  | eFAST Diagram 扩展创伤超声重点评估工具 根据eFAST流程设计，使用eFAST工具按预定顺序或您想要的任何顺序依次扫描不同的区域。可识别创伤患者是否存在游离液体，同时提供易于阅读的图示快速进行查看及评价。 |
|  |  | - Display Mode - 显示模式 - 2D-Mode 二维 - M-Mode M型 - Anatomical M-Mode 解剖M型 - Color Flow Mode 彩色多普勒 - Power Doppler Imaging (PDI)能量多普勒 - PW Doppler 脉冲波多普勒 - CW Doppler 连续波多普勒 - TDI 组织多普勒 |
|  |  | - Comfort Scan - 用户使用舒适性设计 - 高分辨率15.6英寸LCD触摸屏监视器 - 流线型外观设计，无旋钮按键全触摸操作 - 清洁模式，可擦拭消毒 - 虚拟键盘设计 - 独特线缆管理设计 - 智能化多检查模式预设 - 移动方便，可手提携带，桌面放置，台车移动使用 |
|  |  | Comprehensive annotation, calculation and report package 功能齐全的测量分析及软件包 - 包括腹部、妇产、婴儿、血管、小器官、肌骨、髋关节发育不良、心脏、泌尿、肾脏等全面的测量及分析计算功能 - 实时多普勒自动包络、测量和计算功能 |
|  |  | 主机一体化3探头接口设计 |
|  |  | 2小时电池长续航 电量直接显示剩余时间并通过颜色提示电量剩余情况，方便直观 |
|  |  | - Patient Data Management and Image Archiving - 病人数据处理和图像档案管理 - Auto ID 和手动输入相结合，保证病人资料管理及录入的快捷和完整性 - 128GB SSD硬盘存储 - 4个USB 3.0接口 |
|  |  | - DICOM 3.0 Connectivity |
|  |  | - AC Adapter - AC电源适配器 |
|  |  | - 可拆卸电池 |
|  |  | - Venue Go™ Manual kit in electronic form - on the system via HELP - 内置用户操作手册电子版 |
| 2 | H45051PD | - Power Cable - 电源线 |
| 3 | H45191SK | - Venue Go SW license-China Only - 软件许可 |
| 4 | H45181VC | - Venue Go™ Point of Care Ultrasound Cart - Venue Go™台车 |
| 5 | H45041DL | 3Sc-RS Wide Band Phased Array 1.6–4.5MHz 3Sc-RS 宽频带相控阵探头 用于心脏扫查 |
| 6 | H48062AB | L4-12t-RS Wide Band Linear with Buttons 3.5-12.0MHz L4-12t-RS 宽频带线阵按钮探头 用于外周血管、小器官、MSK、麻醉、介入 |
| 7 | H40462LA | C1-5-RS Wide Band Convex 1.5-5MHz C1-5-RS宽频带凸阵探头 用于腹部、妇产科、泌尿科、胸部/肋间、髋部扫查、儿科/新生儿等 |